## 照明器具種別一覧
照明器具台帳
※形状の詳細は「別紙２既設照明姿図」を参照。
種別 | 器具 | 器具内照明 | 取替数 |  | 備考
|  |  | 器具 | 管球
A1 | FSS9-321 | 32形Hf蛍光灯1灯 | 12 | 12
A2 | FSS9-322 | 32形Hf蛍光灯2灯 | 27 | 54
A3 | FSS4-201 | FL1/20W | 1 | 1
A4 | FSS4-202 | FL2/20W | 2 | 4
B | FSR2MPA-322 | 32形Hf蛍光灯2灯 | 36 | 72
C | FRL12-P323 | 32形コンパクトFHP3灯 | 102 | 306
D | FSSMPA-321 | 32形Hf蛍光灯1灯 | 11 | 11
E1 | FRS15L3V1-322 | 32形Hf蛍光灯2灯 | 25 | 50
E2 | FRS15L3V2-322 | 32形Hf蛍光灯2灯 | 30 | 60 | 対象外（LED化済）
F1 | FRS15-322 | 32形Hf蛍光灯2灯 | 30 | 49
F2 | FRS15-162 | 16形Hf蛍光灯2灯 | 2 | 3
G | FSS8-321 | 32形Hf蛍光灯1灯 | 4 | 4
H1 | FSA41065A PH9 | 32形Hf蛍光灯1灯 | 10 | 10
H2 | FSA21065A PH9 | 16形Hf蛍光灯1灯 | 4 | 4
H3 | FHX51065A | 54形スリム蛍光灯1灯 | 33 | 33 | 対象外(残置)
I | FRS21-H241 | 24形コンパクトFHT1灯 | 15 | 15
J | NFM41655ENM | 32形高効率ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯ﾂｲﾝ１灯 | 95 | 104
K | FRS21-H161 | 16形コンパクトFHT１灯 | 43 | 43
L | NFT51780ENM | 57形ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FHT１灯 | 50 | 50
M1 | NL72827W | 150形(90W)ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ電球１灯 | 5 | 5 | 対象外(残置)
M2 | NL72827W | 150形(65W)ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ電球１灯 | 3 | 3
N | NFM41576BENM | 32形ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FHT１灯 | 12 | 12 | 該当箇所以外は残置
O | NFM41131WKENM | 42形ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FHT１灯 | 4 | 4
P | NL82815WK | 150形(90W)ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ電球１灯 | 8 | 8 | 対象外(残置)
Q | NL72693W | 100形(65W)ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ電球１灯 | 1 | 1
R | NL16209 | 20形(20W)ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ電球１灯(12V用） | 7 | 7
S | NFM41709KENM | 32形ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FHT１灯 | 5 | 5
T | YF31267EL | 27形ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FDL１灯 | 4 | 4
U | YF21556EL | 18形ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FPL１灯 | 26 | 26 | 該当箇所以外は残置
V | NL02810WK | 100形(65W)ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ電球１灯 | 15 | 15 | 該当箇所以外は残置
W | NL80216 | 25形ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ電球１灯(110V用） | 3 | 3
X | FRF9-P323 | 32形ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FHP3灯 | 9 | 27
Y | NQ30792 | 200Wﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ電球１灯(110V用） | 4 | 4
Z1 | IRS2-J250 | 250形(250W)ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ電球１灯 | 26 | 26
Z2 | IRS2-J150 | 150形(90W)ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ電球１灯 | 14 | 14
あ | FDA42619A | 40形白色蛍光灯2灯 | 8 | 16
い | FBF2MP-201 | FL20W | 2 | 2
う | NNHU3321AMS9 | 32形ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FHP3灯 | 3 | 9
え1 | K1-IRS4-J30 | IL30W | 20 | - | 非常灯
え2 | K1-IRS4-J13 | IL13W | 16 | - | 非常灯
お | FS21809 | 24形ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FHT1灯 | 4 | - | 非常灯兼用灯※1
か | FS41804 | 24形ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FHT1灯 | 2 | - | 非常灯兼用灯※2
き | SH1-FBF20-BL（壁付・片面） | 令陰極蛍光灯１灯 | 11 | - | 誘導灯
く | SH1-FBF20-BL（天付・片面） | 令陰極蛍光灯１灯 | 4 | - | 誘導灯
け | FW21117（防湿防雨形・片面） | 令陰極蛍光灯１灯 | 1 | - | 誘導灯
こ | ST1-FSF23-BL（天付・両面） | 令陰極蛍光灯１灯 | 0 | - | 誘導灯（対象外） 全てLED済
さ | FSR2-321 | 32形Hf蛍光灯1灯 | 5 | 5
し | YF31590EL | FCL30W | 27 | 27
す | FSA41718F | 32形Hf蛍光灯1灯 | 2 | 2
せ | YF11490KE | D15形ﾊﾟﾙｯｸﾎﾞｰﾙｽﾊﾟｲﾗﾙ蛍光灯1灯 | 2 | 2
そ | YF31525EL | 18形ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FDL１灯 | 11 | 11
た | NL77481 | 60形ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ電球１灯 | 2 | 2
ち | NL77487S | 100形電球1灯 | 10 | 10
つ | FW21127 | B級・BL形 令陰極蛍光灯1灯 | 1 | - | 誘導灯
て | LW93075 | ハロゲン電球30W | 4 | - | 非常灯
と | ISC4MP-60 | IL60W | 4 | 4
な | ISC2-40 | IL40W | 8 | 8
に | FBS2-201 | FL1/20W | 1 | 1
ぬ | 造作棚内 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 不明 | 3 | 3 | 別紙２に写真あり
ね | たなライトTW-400C | FSR303T6(7.5W) | 6 | 6 | 別紙２に写真あり
の | 閲覧机造作照明 | FL1/20W | 22 | 22
は | 窓側閲覧机造作照明 | 不明 | 27 | 27 | 別紙２に写真あり
|  | 合計 | 884 | 1206
特記事項
※１照明「V」の既設数(破棄器具数)は35で計上すること。
※２照明「お」は、調光機能またはON/OFF機能を有する器具を選定すること。
※３照明「か」は、ON/OFF機能を有する器具を選定すること。
※４誘導灯・非常灯回路に接続された照明は、すべて器具交換とする。
※５誘導灯・非常灯以外の照明については管球交換または器具交換のどちらを選択してもよい。

## 地下
あやかりの杜 既設照明機器一覧【地下階】 | [7 empty] | 管球数 | 器具数
No. | 設置場所 | 照明種別 | 既設照明 |  | 対象 管球数 | 備考 | A1 | 2 | 2
|  |  | 器具数 | 器具内 灯数 |  |  | A2 | 40 | 20
1 | 機械室 | A2 | 12 | 2 | 24 |  | A3 | 0 | 0
2 | 雨水タンク室 | B | 6 | 2 | 12 |  | A4 | 0 | 0
3 | 電気室 | A2 | 6 | 2 | 12 |  | B | 68 | 34
4 | 消化水槽室 | B | 1 | 2 | 2 |  | C | 0 | 0
5 | 駐車場 | B | 27 | 2 | 54 |  | D | 0 | 0
6 | 〃 | LED | 10 | 2 | 20 | ※LED器具交換済/LED40SN1925K | E1 | 0 | 0
7 | ホール入口 | U | 1 | 1 | 1 |  | E2 | 0 | 0
8 | EVホール | L | 3 | 1 | 3 |  | F1 | 0 | 0
9 | 倉庫 | A1 | 1 | 1 | 1 |  | F2 | 0 | 0
10 | 自家発電室 | A1 | 1 | 1 | 1 | ※自家発電回路 | G | 0 | 0
11 | 〃 | A2 | 2 | 2 | 4 |  | H1 | 0 | 0
合 計 |  |  | 70 | 18 | 134 |  | H2 | 0 | 0
[7 empty] | H3 | 0 | 0
[7 empty] | I | 0 | 0
[7 empty] | J | 0 | 0
[7 empty] | K | 0 | 0
[7 empty] | L | 3 | 3
[7 empty] | M1 | 0 | 0
[7 empty] | M2 | 0 | 0
[7 empty] | N | 0 | 0
[7 empty] | O | 0 | 0
[7 empty] | P | 0 | 0
[7 empty] | Q | 0 | 0
[7 empty] | R | 0 | 0
[7 empty] | S | 0 | 0
[7 empty] | T | 0 | 0
[7 empty] | U | 1 | 1
[7 empty] | V | 0 | 0
[7 empty] | W | 0 | 0
[7 empty] | X | 0 | 0
[7 empty] | Y | 0 | 0
[7 empty] | Z1 | 0 | 0
[7 empty] | Z2 | 0 | 0
[7 empty] | あ | 0 | 0
[7 empty] | い | 0 | 0
[7 empty] | う | 0 | 0
[7 empty] | え1 | 0 | 0
[7 empty] | え2 | 0 | 0
[7 empty] | お | 0 | 0
[7 empty] | か2 | 0 | 0
[7 empty] | き | 0 | 0
[7 empty] | く | 0 | 0
[7 empty] | け | 0 | 0
[7 empty] | こ | 0 | 0
[7 empty] | さ | 0 | 0
[7 empty] | し | 0 | 0
[7 empty] | す | 0 | 0
[7 empty] | せ | 0 | 0
[7 empty] | そ | 0 | 0
[7 empty] | た | 0 | 0
[7 empty] | ち | 0 | 0
[7 empty] | つ | 0 | 0
[7 empty] | て | 0 | 0
[7 empty] | と | 0 | 0
[7 empty] | な | 0 | 0
[7 empty] | に | 0 | 0
[7 empty] | ぬ | 0 | 0
[7 empty] | ね | 0 | 0
[7 empty] | の | 0 | 0
[7 empty] | は | 0 | 0

## 1F
あやかりの杜 既設照明機器一覧【１階】 | [7 empty] | 管球数 |  | 器具数
No. | 設置場所 | 照明種別 | 既設照明 |  | 対象 管球数 | 備考 | A1 | 6 |  | 6
|  |  | 器具数 | 器具内 灯数 |  |  | A2 | 6 |  | 3
1 | 一般開架閲覧室 | C | 98 | 3 | 294 |  | A3 | 1 |  | 1
2 | 〃 | の | 22 | 1 | 22 | 閲覧机照明 | A4 | 4 |  | 2
3 | 〃 | は | 27 | 1 | 27 |  | B | 0 |  | 0
4 | 〃 | J | 47 | 1 | 47 | お話ｺｰﾅｰ＋閲覧室窓側＋奥側壁 | C | 306 |  | 102
5 | 〃 | R | 7 | 1 | 7 |  | D | 0 |  | 0
6 | 〃 | 拡大鏡卓上照明 | 2 | 1 | 2 | ランプ：DULUX-18 | E1 | 6 |  | 3
6 | 〃 | W | 3 | 1 | 3 | 駐車場側壁柱 | E2 | 60 |  | 30
7 | 〃 | H3 | 33 | 1 | 33 | 対象外（残置） | F1 | 27 |  | 19
8 | 返却スペース | F1 | 1 | 1 | 1 |  | F2 | 1 |  | 1
9 | 図書室入口 | H1 | 10 | 1 | 10 |  | G | 2 |  | 2
10 | 〃 | H2 | 4 | 1 | 4 |  | H1 | 10 |  | 10
11 | 〃 | J | 9 | 2 | 18 |  | H2 | 4 |  | 4
12 | 〃 | ぬ | 3 | 1 | 3 | 造作棚内ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | H3 | 33 | 対象外 | 33
13 | 〃 | ね | 6 | 1 | 6 | 造作棚内ミニ蛍光灯 | I | 12 |  | 12
14 | 児童便所、授乳室 | K | 8 | 1 | 8 |  | J | 78 |  | 69
15 | グループ室、朗読室 | C | 4 | 3 | 12 |  | K | 39 |  | 39
16 | 受付カウンター | J | 10 | 1 | 10 |  | L | 35 |  | 35
17 | 〃 | M2 | 3 | 1 | 3 | Jと同等の埋込式ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄに | M1 | 5 | 対象外 | 5
18 | 閉架書庫 | F1 | 8 | 1 | 8 |  | M2 | 3 | 器具交換 | 3
19 | サーバー室 | F1 | 2 | 1 | 2 |  | N | 2 |  | 2
20 | 男女更衣室 | A4 | 2 | 2 | 4 |  | O | 4 |  | 4
21 | 事務室 | E2 | 30 | 2 | 60 | LED化済だが対象に含む | P | 8 |  | 8
22 | 安静室 | A1 | 1 | 1 | 1 |  | Q | 1 |  | 1
23 | 給湯室 | A2 | 1 | 2 | 2 |  | R | 7 | 器具交換 | 7
24 | 守衛室 | F1 | 1 | 2 | 2 |  | S | 5 |  | 5
25 | 〃 | A3 | 1 | 1 | 1 |  | T | 4 |  | 4
26 | 風除室 | I | 12 | 1 | 12 |  | U | 16 |  | 16
27 | 風除室・トイレ前 | M1 | 5 | 1 | 5 | 対象外(残置） | V | 15 | 残り残置 | 15
28 | ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ | E1 | 3 | 2 | 6 |  | W | 3 |  | 3
29 | 倉庫(B) | A1 | 2 | 1 | 2 |  | X | 0 |  | 0
30 | 廊下 | J | 3 | 1 | 3 |  | Y | 0 |  | 0
31 | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ | L | 20 | 1 | 20 |  | Z1 | 0 |  | 0
32 | 〃 | V | 15 | 1 | 15 | 既設40個中15個のみLED化,残りは破棄 | Z2 | 0 |  | 0
33 | ﾌﾞﾗｳｼﾞﾝｸﾞｺｰﾅｰ | L | 6 | 1 | 6 |  | あ | 0 |  | 0
34 | 〃 | O | 4 | 1 | 4 |  | い | 0 |  | 0
35 | 〃 | P | 8 | 1 | 8 | 対象外(残置） | う | 0 |  | 0
36 | EVホール | L | 9 | 1 | 9 |  | え1 | 0 |  | 0
37 | 〃 | Q | 1 | 1 | 1 |  | え2 | 0 |  | 0
38 | 倉庫（C） | A1 | 3 | 1 | 3 |  | お | 0 |  | 0
39 | 便所（男女） | K | 26 | 1 | 26 |  | か2 | 0 |  | 0
40 | 〃 | G | 2 | 1 | 2 |  | き | 0 |  | 0
41 | 倉庫（D) | A1 | 1 | 1 | 1 |  | く | 0 |  | 0
42 | 中廊下 | せ | 2 | 1 | 2 |  | け | 0 |  | 0
43 | 工芸室 | F1 | 7 | 2 | 14 |  | こ | 0 |  | 0
44 | 〃 | F2 | 1 | 1 | 1 |  | さ | 0 |  | 0
45 | 倉庫（A) | A2 | 2 | 2 | 4 |  | し | 0 |  | 0
46 | 窯置き場 | N | 2 | 1 | 2 |  | す | 0 |  | 0
47 | 便所（男女） | K | 5 | 1 | 5 |  | せ | 2 |  | 2
48 | 作業場 | N | 0 | 1 | 0 | 対象外(残置) | そ | 0 |  | 0
49 | 建物外周 | U | 16 | 1 | 16 |  | た | 0 |  | 0
50 | 屋外螺旋階段 | な | 7 | 1 | 7 |  | ち | 0 |  | 0
51 | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ | T | 4 | 1 | 4 |  | つ | 0 |  | 0
52 | 〃 | S | 5 | 1 | 5 |  | て | 0 |  | 0
合 計 |  |  | 514 | 65 | 773 |  | と | 0 |  | 0
[7 empty] | な | 7 |  | 7
[7 empty] | に | 0 |  | 0
[7 empty] | ぬ | 3 |  | 3
[7 empty] | ね | 6 |  | 6
[7 empty] | の | 22 |  | 22
[7 empty] | は | 27 |  | 27

## ２F
あやかりの杜 既設照明機器一覧【２階】 | [7 empty] | 管球数 | 器具数
No. | 設置場所 | 照明種別 | 既設照明 |  | 対象 管球数 | 備考 | A1 | 4 | 4
|  |  | 器具数 | 器具内 灯数 |  |  | A2 | 4 | 2
1 | テラス | そ | 11 | 1 | 11 | 既設12個中1個LED済 | A3 | 0 | 0
2 | 展示販売ｺｰﾅｰ | ち | 10 | 1 | 10 |  | A4 | 0 | 0
3 | 〃 | た | 2 | 1 | 2 |  | B | 4 | 2
4 |  | B | 2 | 2 | 4 |  | C | 0 | 0
5 | 便所・更衣室（男女） | D | 11 | 1 | 11 |  | D | 11 | 11
6 | 廊下 | J | 12 | 1 | 12 |  | E1 | 44 | 22
7 | 研修室 | E1 | 8 | 2 | 16 |  | E2 | 0 | 0
8 | 〃 | す | 1 | 1 | 1 |  | F1 | 12 | 6
9 | 会議室 | E1 | 8 | 2 | 16 |  | F2 | 0 | 0
10 | 〃 | す | 1 | 1 | 1 |  | G | 0 | 0
11 | ホール | L | 9 | 1 | 9 |  | H1 | 0 | 0
12 | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ室 | F1 | 6 | 2 | 12 |  | H2 | 0 | 0
13 | 給湯室 | A1 | 1 | 1 | 1 |  | H3 | 0 | 0
14 | ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ室 | E1 | 6 | 2 | 12 |  | I | 3 | 3
15 | 倉庫（A) | A2 | 2 | 2 | 4 |  | J | 26 | 26
16 | 廊下 | J | 11 | 1 | 11 |  | K | 0 | 0
17 | 和室 | J | 3 | 1 | 3 |  | L | 12 | 12
18 | 〃 | X | 9 | 3 | 27 |  | M1 | 0 | 0
19 | 倉庫（B) | A1 | 1 | 1 | 1 |  | M2 | 0 | 0
20 | 多目的ホール | I | 3 | 1 | 3 |  | N | 0 | 0
21 | 〃 | Z2 | 14 | 1 | 14 |  | O | 0 | 0
22 | 〃 | Z1 | 26 | 1 | 26 |  | P | 0 | 0
23 | 〃 | L | 3 | 1 | 3 |  | Q | 0 | 0
24 | 〃 | Y | 4 | 1 | 4 |  | R | 0 | 0
25 | 〃 | あ | 8 | 2 | 16 | 調光機能は無くても良い | S | 0 | 0
26 | 〃 | A1 | 2 | 1 | 2 |  | T | 0 | 0
27 | 建物外周 | U | 9 | 1 | 9 | 指定箇所以外は既設残置 | U | 9 | 9
28 | 〃 | い | 2 | 1 | 2 |  | V | 0 | 0
合 計 |  |  | 185 | 37 | 243 |  | W | 0 | 0
[7 empty] | X | 27 | 9
[7 empty] | Y | 4 | 4
[7 empty] | Z1 | 26 | 26
[7 empty] | Z2 | 14 | 14
[7 empty] | あ | 16 | 8
[7 empty] | い | 2 | 2
[7 empty] | う | 0 | 0
[7 empty] | え1 | 0 | 0
[7 empty] | え2 | 0 | 0
[7 empty] | お | 0 | 0
[7 empty] | か2 | 0 | 0
[7 empty] | き | 0 | 0
[7 empty] | く | 0 | 0
[7 empty] | け | 0 | 0
[7 empty] | こ | 0 | 0
[7 empty] | さ | 0 | 0
[7 empty] | し | 0 | 0
[7 empty] | す | 2 | 2
[7 empty] | せ | 0 | 0
[7 empty] | そ | 11 | 11
[7 empty] | た | 2 | 2
[7 empty] | ち | 10 | 10
[7 empty] | つ | 0 | 0
[7 empty] | て | 0 | 0
[7 empty] | と | 0 | 0
[7 empty] | な | 0 | 0
[7 empty] | に | 0 | 0
[7 empty] | ぬ | 0 | 0
[7 empty] | ね | 0 | 0
[7 empty] | の | 0 | 0
[7 empty] | は | 0 | 0

## その他施設
あやかりの杜 既設照明機器一覧【屋外施設】 | [7 empty] | 管球数 | 器具数
No. | 設置場所 | 照明種別 | 既設照明 |  | 対象 管球数 | 備考 | A1 | 0 | 0
|  |  | 器具数 | 器具内 灯数 |  |  | A2 | 4 | 2
1 | 管理棟 | F1 | 3 | 2 | 6 |  | A3 | 0 | 0
2 | 〃 | と | 3 | 1 | 3 |  | A4 | 0 | 0
3 | 〃 | さ | 2 | 1 | 2 |  | B | 0 | 0
4 | 〃 | し | 7 | 1 | 7 |  | C | 0 | 0
5 | 屋外便所 | し | 12 | 1 | 12 |  | D | 0 | 0
6 | 炊事倉庫 | さ | 2 | 1 | 2 |  | E1 | 0 | 0
7 | 炊事施設 | さ | 1 | 1 | 1 |  | E2 | 0 | 0
8 | 〃 | N | 5 | 1 | 5 |  | F1 | 10 | 5
9 | 〃 | し | 8 | 1 | 8 |  | F2 | 2 | 1
10 | 交流施設 | F1 | 2 | 2 | 4 |  | G | 2 | 2
11 | 〃 | F2 | 1 | 2 | 2 |  | H1 | 0 | 0
12 | 〃 | G | 2 | 1 | 2 |  | H2 | 0 | 0
13 | 〃 | K | 4 | 1 | 4 |  | H3 | 0 | 0
14 | 〃 | N | 5 | 1 | 5 |  | I | 0 | 0
15 | 〃 | う | 3 | 3 | 9 |  | J | 0 | 0
16 | 〃 | と | 1 | 1 | 1 |  | K | 4 | 4
17 | 〃 | な | 1 | 1 | 1 |  | L | 0 | 0
18 | 〃 | に | 1 | 1 | 1 |  | M1 | 0 | 0
19 | 廃油再利用施設 | A2 | 2 | 2 | 4 |  | M2 | 0 | 0
合 計 |  |  | 65 | 25 | 79 |  | N | 10 | 10
[7 empty] | O | 0 | 0
[7 empty] | P | 0 | 0
[7 empty] | Q | 0 | 0
[7 empty] | R | 0 | 0
[7 empty] | S | 0 | 0
[7 empty] | T | 0 | 0
[7 empty] | U | 0 | 0
[7 empty] | V | 0 | 0
[7 empty] | W | 0 | 0
[7 empty] | X | 0 | 0
[7 empty] | Y | 0 | 0
[7 empty] | Z1 | 0 | 0
[7 empty] | Z2 | 0 | 0
[7 empty] | あ | 0 | 0
[7 empty] | い | 0 | 0
[7 empty] | う | 9 | 3
[7 empty] | え1 | 0 | 0
[7 empty] | え2 | 0 | 0
[7 empty] | お | 0 | 0
[7 empty] | か | 0 | 0
[7 empty] | き | 0 | 0
[7 empty] | く | 0 | 0
[7 empty] | け | 0 | 0
[7 empty] | こ | 0 | 0
[7 empty] | さ | 5 | 5
[7 empty] | し | 27 | 27
[7 empty] | す | 0 | 0
[7 empty] | せ | 0 | 0
[7 empty] | そ | 0 | 0
[7 empty] | た | 0 | 0
[7 empty] | ち | 0 | 0
[7 empty] | つ | 0 | 0
[7 empty] | て | 0 | 0
[7 empty] | と | 4 | 4
[7 empty] | な | 1 | 1
[7 empty] | に | 1 | 1
[7 empty] | ぬ | 0 | 0
[7 empty] | ね | 0 | 0
[7 empty] | の | 0 | 0
[7 empty] | は | 0 | 0

## 誘導等設備
あやかりの杜 既設照明機器一覧【誘導・非常灯設備】
No. | 設置場所 | 照明種別 | 対象数 | 備考 | A1 | 0
[5 empty] | A2 | 0
1 | 地下１F | か | 1 |  | A3 | 0
2 | 〃 | き | 2 |  | A4 | 0
3 | 〃 | け | 1 |  | B | 0
4 | 〃 | つ | 1 | 既設２個中１個はLED済 | C | 0
5 | 〃 | て | 4 |  | D | 0
6 | １F | え1 | 16 |  | E1 | 0
7 | 〃 | え2 | 9 |  | E2 | 0
8 | 〃 | か | 1 | 既設２個中１個はLED済 | F1 | 0
9 | 〃 | き | 5 |  | F2 | 0
10 | 〃 | く | 2 |  | G | 0
11 | 〃 | こ | 0 | 対象外 | H1 | 0
12 | ２F | え1 | 4 |  | H2 | 0
13 | 〃 | え2 | 7 |  | H3 | 0
14 | 〃 | お | 4 | 調光またはon/off機能付きとする | I | 0
15 | 〃 | き | 4 |  | J | 0
16 | 〃 | く | 2 | 既設３個中１個はLED済 | K | 0
17 | 〃 | こ | 0 | 対象外 | L | 0
合 計 |  |  | 63 |  | M1 | 0
[5 empty] | M2 | 0
[5 empty] | N | 0
[5 empty] | O | 0
[5 empty] | P | 0
[5 empty] | Q | 0
[5 empty] | R | 0
[5 empty] | S | 0
[5 empty] | T | 0
[5 empty] | U | 0
[5 empty] | V | 0
[5 empty] | W | 0
[5 empty] | X | 0
[5 empty] | Y | 0
[5 empty] | Z1 | 0
[5 empty] | Z2 | 0
[5 empty] | あ | 0
[5 empty] | い | 0
[5 empty] | う | 0
[5 empty] | え1 | 20
[5 empty] | え2 | 16
[5 empty] | お | 4
[5 empty] | か | 2
[5 empty] | き | 11
[5 empty] | く | 4
[5 empty] | け | 1
[5 empty] | こ | 0
[5 empty] | さ | 0
[5 empty] | し | 0
[5 empty] | す | 0
[5 empty] | せ | 0
[5 empty] | そ | 0
[5 empty] | た | 0
[5 empty] | ち | 0
[5 empty] | つ | 1
[5 empty] | て | 4
[5 empty] | と | 0
[5 empty] | な | 0
[5 empty] | に | 0
[5 empty] | ぬ | 0
[5 empty] | ね | 0